Povodí Labe, státní podnik	www.pla.cz

Víta Nejedlého 951

500 03 Hradec Králové

Vodohospodářský dispečink	vhd@pla.cz

Tel.:	495 088 730, 495 088 720

Fax: 	495 088 733

GSM:	606 643 43

GSM:	724 242 083 (vedoucí VHD)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Informační zpráva č. 4 / povodňová situace březen 2009

o mimořádných vodních stavech a povodňové situaci na vodních tocích a vodních dílech

ve správě státního podniku Povodí Labe, státní podnik

## 1) Zpráva vydána dne: 6.3. v 8:00 hod. k 7:00 hod

2) Meteorologická a hydrologická situace:

V průběhu večera a noci bylo zpočátku převážně oblačno až zataženo s deštěm, který postupně přešel v mrholení nebo úplně ustal. Teploty vzduchu se pohybovaly  mezi 3-7 °C , ve vyšších horských oblastech mezi 1-4°C.  V současné době počasí u nás ovlivňuje i nadále rozsáhlá tlaková níže , jejíž střed se bude přesouvat z Itálie nad Balkán. V průběhu večera a noci se úhrny pohybovaly od 0 do 3 mm. Snížení teplot a síly větru zpomalilo či zastavilo odtávání sněhu v polohách 500 – 600 m , postupně docházelo ke kulminaci nebo pozvolným poklesům vodních stavů na tocích odvodňující tato území (Labe nad VD Les Království, Metuje, povodí Orlice, povodí Chrudimky, Doubrava ).

3) Vodní toky v hlavních profilech:

| Vodní tok | Profil (název stanice) | Vodní stav | Průtok | Dosažený stupeň SPA | Překročení N-letých vod dle hydrolog. podkladů | Limit pro dosažení SPA v (cm) | Tendence* (stručný slovní popis) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I. | II. | III. |  |
|  |  | (cm) | (m3.s-1) |  |  |  |  |  |  |
| Labe | Brod | 302 | 52 | I. | 1 | 300 | 340 | 370 | setrvalá |
| Labe | Přelouč | 247 | 246 | I. | 1 | 240 | 330 | 400 | zvolna stoupá |
| Labe | Litoměřice | 409 | 923 | I. | 1 | 400 | 480 | 550 | stoupá |
| Metuje | Hronov | 88 | 21 | I. | 1 | 80 | 120 | 150 | setrvalá |
| Metuje | Krčín | 136 | 33 | I. | 1 | 110 | 160 | 210 | setrvalá |
| Tichá Orlice | Lichkov | 90 | 6,3 | I. | <1 | 70 | 150 | 210 | klesá |
| Tichá Orlice | Čermná | 222 | 45 | I. | 1 | 180 | 250 | 310 | zvolna klesá |
| Orlice | Týniště n./O. (RK) | 325 | 99 | I. | 1 | 300 | 330 | 360 | zvolna stoupá |
| Orlice | Týniště n./O. (HK) | 325 | 99 | I. | 1 | 320 | 350 | 370 | zvolna stoupá |
| Loučná | Litomyšl | 95 | 7,4 | I. | 2 | 80 | 150 | 200 | stoupá |
| Loučná | Cerekvice n./L. | 142 | 13 | I. | 2 | 100 | 150 | 200 | stoupá |
| Novohradka | Uhřetice | 305 | 36 | II. | 2 | 250 | 280 | 320 | setrvalá |
| Crrudimka | Hamry | 46 | 6,9 | I. | 1 | 45 | 55 | 60 | setrvalá |
| Chrudimka | Přemilov | 159 | 28 | I | 1 | 140 | 195 | 235 | setrvalá |
| Chrudimka | Padrty | 163 | 27 | II. | 1 | 125 | 150 | 165 | setrvalá |
| Chrudimka | Nemošice | 210 | 71 | II. | 2 | 150 | 180 | 220 | zvolna stoupá |
| Doubrava | Bílek | 117 | 9,6 | II. | 2 | 105 | 120 | 135 | zvolna klesá |
| Doubrava | Pařížov | 93 | 31 | II. | 2 | 75 | 85 | 95 | setrvalá |
| Doubrava | Žleby | 145 | 34 | I. | 2 | 100 | 200 | 240 | setrvalá |

* Pozn.: tendence - klesá, zvolna klesá, setrvalý stav, zvolna stoupá, stoupá

** Stav k 14:00 5.3.2009

4)	Vybrané vodní nádrže:

| Název VD | Vodní tok | Kóta hladiny | Naplněnost vodní nádrže (celkem) | Celkový objem | Přítok | Odtok | Nešk. odtok | Tendence hladiny vody v nádrži * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | zaplněný | volný |  |  |  |  |  |
|  |  | (m n.m.) | (mil.m3) | (%) | (mil.m3) | (%) | (mil.m3) | (m3.s-1) | (m3.s-1) | (m3.s-1) |  |
| Labská | Labe | 679,01 | 0,628 | 21,5 | 2,288 | 78,5 | 2,916 | 2 | 1,8 | 100 | Setrvalá |
| Les Království | Labe | 313,29 | 0,948 | 13,1 | 6,313 | 86,9 | 7,261 | 35 | 35 | 90 | Setrvalá |
| Pastviny | D. Orlice | 464,64 | 4,964 | 45,9 | 5,859 | 54,1 | 10,823 | 12 | 15 | 40 | Setrvalá |
| Hamry | Chrudimka | 595,27 | 0,551 | 15,2 | 3,066 | 84,8 | 3,617 | 7 | 7 | 14 | Setrvalá |
| Seč | Chrudimka | 484,04 | 11,62 | 52,6 | 10,48 | 47,4 | 22,100 | 29 | 27 | 30 | Setrvalá |
| Pařížov | Doubrava | 318,67 | 0,682 | 40,5 | 1,001 | 59,5 | 1,683 | 30 | 31 | 25 | Setrvalá |
| Josefův Důl | Kamenice | 728,57 | 16,239 | 73,4 | 5,878 | 26,6 | 22,117 | 0,8 | 1,6 | 25 | Zvolna klesá |

* Pozn.:	tendence - klesá, zvolna klesá, setrvalý stav, zvolna stoupá, stoupá, kolísá

Celkové shrnutí: (doplňující komentář pod tabulkou)

Přítoky do VD Les Království a VD Pastviny jsou na poklesu, odtok z VD Pastviny bude i nadále 12 m3/s. Na VD Seč a VD Pařížov je přítok vyrovnán s odtokem a během dne předpokládáme setrvalý stav. Přítoky do vodních děl v oblasti Jizerských hor jsou zatím setrvalé, nebo mírně zvýšené, hladiny v nádržích se udržují na zvolených úrovních, nebo zvolna klesají.

5)	Důležité informace + popis nejkritičtějších míst (plánované manipulace na významných vodních dílech, narušená stabilita hráze nebo protržení hrází, velké rozlivy, poškození jezů, evakuace apod.):

Manipulace probíhají dle manipulačních řádů. Rozlivy v zastavěném území nebyly na vodohospodářský dispečink hlášeny, rovněž nemáme žádné informace o mimořádných situacích na vodních tocích.

6)	Plavební provoz na LVC:

V současné době není plavební provoz na LVC přerušen.

Předpoklad vývoje vodních stavů na Labi:

Přelouč	dnes v noci	285 cm	312 m3/s

Brandýs	zítra ráno	340 cm	465 m3/s

Mělník	zítra dopoledne	470 cm	1070 m3/s

Ústí n.L.	zítra během dne	560 cm	1170 m3/s

Předpokládáme zastavení plavebního provozu na celém úseku labské vodní cesty.

7) Předpověď předpokládaného vývoje:

Zataženo, místy déšť, na jihu a východě území později srážky četnější. V polohách nad 1200 m srážky většinou sněhové. Nejvyšší teploty 6 až 10 st., v 1000 m na horách kolem 3 st.C. Slabý proměnlivý vítr 1 až 4 m/s.

S ohledem na přecházející frontální systém a trvající vyšší teploty lze očekávat během dne v nižších polohách, kde již došlo k odtátí sněhové pokrývky pozvolný pokles hladin, ve středních a vyšších polohách předpokládáme kolísání hladin, při srážkách může dojít místy k opětovnému zvyšování hladin. Dosažení III. SPA na našem území v současné době nepředpokládáme.

Zpráva byla vypracována ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem.

Další informační zpráva bude vydána dnes 6.3. ve 14:00 hod.

Ing. Jiří Petr

vedoucí vodohospodářského dispečinku

tel.: 495088730 nebo 720

e-mail: vhd@pla.cz

internet:  www.pla.cz